四川龙江电力有限公司10kv一、二次融合开关采购安装工程施工比选公告
四川龙江电力有限公司为落实各级政府对电力输配电线路森林防火主体责任工作,拟采购安装10kv一、二次融合开关15台，预算采购及安装施工费用45万元，最高限价按45万元（含增值税），进行竞争性谈判施工公告询价采购比选，确定施工单位。
融合开关采购及安装施工内容如下：

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	工程量
	单价/元
	合价/元
	备注

	1
	一、二次融合真空断路器
	ZW32-12FG/630-20户外10KV柱上一、二次融合真空断路器开关（国网型深度融合），保护型号WY-STC3300

生产厂家（深圳云谷科技）
	台
	15
	
	
	含税

	2
	隔离开关、附件金具
	10KV
	项
	15
	
	
	含税

	3
	安装及施工费
	
	项
	15
	
	
	含税

	合计
	
	


备注：以上费用均不包含施工过程中产生的青苗赔付费用；开关技术参数需满足线路森林防火要求:1.具备可靠的过电流保护和小电流接地选线功能。
2.在停电情况下，蓄电池对继保装置供电时间不少于12小时。
3.继保装置能就地显示、查询保护动作报告、事件记录等，所记录的数据应可靠、不失真，并满足后续故障分析的需要
二、项目业主：四川龙江电力有限公司
三、项目名称：10kv一、二次融合开关采购安装施工工程
四、工程地点：石棉县城区，具体安装时间及地点按我公司部门通知  进行施工
五、工期要求： 60日历天 

六、投标人资质要求： 
  1、应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格； 
  2、投标人应具备：送变电工程专业承包三级及以上资质或承

     装（修、试）电力设施许可证四级承装类及以上资质；

七、报价文件要求：递交的竞争性谈判文件必须进行密封，竞争性谈判文件含签盖单位公章的报价函、资质证书复印件、参加竞争性谈判人身份证复印件、企业法人授权委托书及委托人联系电话等相关资料；工程实行总价承包报价，最高限价45万元，报价高于45万元，作废标处理。报价含所有拆除机具费用、运输费用、人工费用、税费、施工安全措施费用、清理等所有费用。相关土地、青苗赔付由我公司另行赔付。
八、报名须知

报名截止时间：2026年 3月 10日15时前。

报名方式：标函邮寄报名

报名地址：四川省石棉县康棉路10#

项目业主定于北京时间2026年 3月10日举行询价比选，询价结果我公司将在四川龙江电力有限公司网站公示.特此公告
项目业主联系人电话：秦女士 电话0835-8862943

                             四川龙江电力有限公司    

 2026年3月5 日
